## NSGate_Order
NSGate. Industrial Ethernet - Surveillance
Фирма заказчик
Реквизиты |  | (Необходимо указать ИНН, КПП, ОКПО, юридический и фактический адреса, телефон, E-mail, способ доставки, контактное лицо)
July 03, 2023
Код заказа |  | Артикул | Описание | к-во
Уличные Узлы Доступа NSBox. Базовая комплектация NSBox-xxxx.
NSBox с неуправляемыми коммутаторами
1-4 порта PoE
NSBox-123 |  | PX45W34F | Узел Доступа: шкаф NSB-3040 с вентилятором, без нагревателя, без ODF; ИП 48VDC-100W; NIS-3200-105PSG коммутатор: uplink 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-123R |  | RX45W38F | Узел Доступа: шкаф NSB-3838 с вентилятором, без нагревателя, без ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-105PSG коммутатор: uplink 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PD
NSBox-123L (LTE ¦ Wireless) |  | PX45L34F | Узел Доступа: шкаф NSB-3040 с вентилятором, без нагревателя, без ODF; ИП 48VDC-100W; NIS-3200-105PSG коммутатор: uplink 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PD; NSBon-61 4G LTE маршрутизатор
NSBox-124R |  | RX47W38F | Узел Доступа: шкаф NSB-3838 с вентилятором; СБП DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 15Ah x2; NIS-3200-105PSGB коммутатор: uplink 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-124S-30 (SUN) |  | SX47W38F | Узел Доступа: шкаф NSB-3838 с вентилятором; СБП DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 15Ah x2; NIS-3200-105PSGB коммутатор, NSBon-51 Solar charge controller
NSBox-124S-30 (SUN) |  | UX47W44F polyester | Узел Доступа: шкаф NSP-4040 Polyester с вентилятором; СБП DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 15Ah x2; NIS-3200-105PSGB коммутатор, NSBon-51 Solar charge controller
NSBox-124S-90 (SUN) |  | SX47W36F | Узел Доступа: шкаф NSB-3860H2 с вентилятором; СБП DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 45Ah x2; NIS-3200-105PSGB коммутатор, NSBon-51 Solar charge controller
NSBox-124SL-30 (SUN ¦ LTE) |  | SX47L38F | Узел Доступа: шкаф NSB-3838 с вентилятором; СБП DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 15Ah x2; NIS-3200-105PSGB коммутатор, NSBon-51 Solar charge controller; NSBon-61 4G LTE router
4 порта PoE
NSBox-242 |  | PX39F34F | Узел Доступа: шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-242H |  | PX39F34H | Узел Доступа: шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-242R |  | RX39F38F | Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-242HR |  | RX39F38H | Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-242 |  | GX39F34F polyester | Узел Доступа: шкаф NSP-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-242H |  | GX39F34H polyester | Узел Доступа: шкаф NSP-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-242R |  | UX39F44F polyester | Узел Доступа: шкаф NSP-4040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-242HR |  | UX39F44H polyester | Узел Доступа: шкаф NSP-4040H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
8 портов PoE
NSBox-282 |  | PX38F34F | Узел Доступа: шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-240W; NIS-3200-218PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-282H |  | PX38F34H | Узел Доступа: шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-240W; NIS-3200-218PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-282R |  | RX38F38F | Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-218PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-282HR |  | RX38F38H | Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-218PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-283H |  | PX38F36H | Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-240W; NIS-3200-218PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-283HR |  | RX38F36H | Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-218PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
16 портов PoE
NSBox-360H |  | PX49F36H | Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3200-216PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 16 портов TP/1G PoE 30W (240W); Reboot PDs
NSBox-360HR |  | RX49F36H | Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-216PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 16 портов TP/1G PoE 30W (240W); Reboot PDs
NSBox с управляемыми коммутаторами L2/L2+
4 порта PoE
NSBox-2040 |  | PX15F34F | Узел Доступа: шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs
NSBox-2040H |  | PX15F34H | Узел Доступа: шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs
NSBox-2040R |  | RX15F38F | Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 2.2Ah x4; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs
NSBox-2040HR |  | RX15F38H | Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 2.2Ah x4; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs
NSBox-2040 |  | GX15F34F polyester | Узел Доступа: шкаф NSP-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs
NSBox-2040H |  | GX15F34H polyester | Узел Доступа: шкаф NSP-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs
NSBox-2040R |  | UX15F44F polyester | Узел Доступа: шкаф NSP-4040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs
NSBox-2040HR |  | UX15F44H polyester | Узел Доступа: шкаф NSP-4040H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs
NSBox-2042 |  | PX16F34F | Узел Доступа: шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-2042H |  | PX16F34H | Узел Доступа: шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-2042R |  | RX16F38F | Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 2.2Ah x4; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-2042HR |  | RX16F38H | Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 2.2Ah x4; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-2042 |  | GX16F34F polyester | Узел Доступа: шкаф NSP-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-2042H |  | GX16F34H polyester | Узел Доступа: шкаф NSP-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-2042R |  | UX16F44F polyester | Узел Доступа: шкаф NSP-4040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-2042HR |  | UX16F44H polyester | Узел Доступа: шкаф NSP-4040H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-2041 |  | PX14F34F | Узел Доступа: шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 55VDC-360W; NIS-3500-3204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 802.3bt; Reboot PDs
NSBox-2041H |  | PX14F34H | Узел Доступа: шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 55VDC-360W; NIS-3500-3204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 802.3bt; Reboot PDs
NSBox-2041R |  | RX14F38F | Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 802.3bt; Reboot PDs
NSBox-2041HR |  | RX14F38H | Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 802.3bt; Reboot PDs
8 портов PoE
NSBox-4080 |  | PX11F38F | Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-3412PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-4080H |  | PX11F38H | Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-3412PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-4080R |  | RX11F38F | Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3412PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-4080HR |  | RX11F38H | Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3412PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-4081H |  | PX11F36H | Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-3412PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-4081HR |  | RX11F36H | Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3412PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-4084H |  | PX06F38H | Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-2408PGX коммутатор: uplink 4 SFP/1G/2.5G/10G, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-4084HR |  | RX06F38H | Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-2408PGX коммутатор: uplink 4 SFP/1G/2.5G/10G, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-4088 |  | PX12F38F | Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-5408PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 802.3bt 90W; Reboot PDs.
NSBox-4088H |  | PX12F38H | Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-5408PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 802.3bt 90W; Reboot PDs.
NSBox-4088R |  | RX12F38F | Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-5408PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 802.3bt 90W; Reboot PDs.
NSBox-4088HR |  | RX12F38H | Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-5408PGE коммутатор: uplink 4 SFP/1G, 8 портов TP/1G PoE 802.3bt 90W; Reboot PDs.
16 портов PoE
NSBox-4161 |  | PX01F36F | Узел Доступа: шкаф NSB-3860H2F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-480/500W; NIS-3500-3426PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 16 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-4161H |  | PX01F36H | Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-480/500W; NIS-3500-3426PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 16 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-4161R |  | RX01F36F | Узел Доступа: шкаф NSB-3860H2F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП NR-48VDC-480/500VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3426PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 16 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-4161HR |  | RX01F36H | Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-480/500VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3426PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 16 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-4162 |  | PX13F36F | Узел Доступа: шкаф NSB-3860H2F1 с вентилятором, без нагревателя, c ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-2216PGX коммутатор: uplink 2 SFP/1G/2.5G/10G, 16 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-4162H |  | PX13F36H | Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-2216PGX коммутатор: uplink 2 SFP/1G/2.5G/10G, 16 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-4162R |  | RX13F36F | Узел Доступа: шкаф NSB-3860H2F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-2216PGX коммутатор: uplink 2 SFP/1G/2.5G/10G, 16 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-4162HR |  | RX13F36H | Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-2216PGX коммутатор: uplink 2 SFP/1G/2.5G/10G, 16 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs
NSBox-xxxx в базовой комплектации поставляются без установленных АКБ, только монтажный комплект. Заказать установку АКБ, а также, любой другой размер или материал изготовления монтажного шкафа можно дополнительно при контакте с менеджером.
NSBox-xxx |  |  | Вы можете сами подобрать комплектацию под Ваш узел доступа: Комплектация NSB-xxxxxx , Коммутатор: , Источник питания:
Базовые комплекты монтажных шкафов NSB-xxyy ¦ NSP-xxyy ¦ NSE-xxyy
[1] |  | ВВОД: DIN-рейка 2-3шт; Гермовводы PG-7/9/11/13.5/... до 10шт; Автомат 10A (ABB/AND); Клеммы проходные
[2] |  | НАГРЕВАТЕЛЬ: Нагреватель с вентилятором 75W/220VAC; Термостаты NC/NO; H1= Heating
[3] |  | ОПТИКА: Кросс F1 на 12 (LC или SC) адаптеров (+гильзы + пигтейлы + патчкорды) на кронштейне;
[4] |  | IZOLUX: Теплоизоляция из вспененного полиэтилена ПЕНОФОЛ. H2= thermal insulation; H3= H1 + H2
[5] |  | ОХЛАДИТЕЛЬ: Термоэлектрический. C1= TC-100-DC, C2= TC-100-AC, C3= FR-208-C, C4= FR-208-AC
for all |  | Упаковка для транспортировки Узлов Доступа NSBox и Шкафов NSB (включена)
NSB-xxyy ¦ листовая сталь ¦ Sheet steel Enclosure ¦ IP66
NSB-3040 |  | B304H0F0 | Шкаф 300x400x210 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса
NSB-3040F1 |  | B304H0F1 | Шкаф 300x400x210 комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом
NSB-3040H1 |  | B304H1F0 | Шкаф 300x400x210 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса
NSB-3040H3 |  | B304H3F0 | Шкаф 300x400x210 комплект [1, 2, 4] с нагревателем, без оптического кросса
NSB-3040H1F1 |  | B304H1F1 | Шкаф 300x400x210 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом
NSB-3040H3F1 |  | B304H3F1 | Шкаф 300x400x210 комплект [1, 2, 3, 4] с нагревателем и оптическим кроссом
NSB-3838 |  | B383H0F0 | Шкаф 380x380x210 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса
NSB-3838F1 |  | B383H0F1 | Шкаф 380x380x210 комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом
NSB-3838H1 |  | B383H1F0 | Шкаф 380x380x210 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса
NSB-3838H3 |  | B383H3F0 | Шкаф 380x380x210 комплект [1, 2, 4] с нагревателем, без оптического кросса
NSB-3838H1F1 |  | B383H1F1 | Шкаф 380x380x210 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом
NSB-3838H3F1 |  | B383H3F1 | Шкаф 380x380x210 комплект [1, 2, 3, 4] с нагревателем и оптическим кроссом
NSB-4040 |  | B404H0F0 | Шкаф 400x400x230 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса
NSB-4040F1 |  | B404H0F1 | Шкаф 400x400x230 комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом
NSB-4040H1 |  | B404H1F0 | Шкаф 400x400x230 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса
NSB-4040H3 |  | B404H3F0 | Шкаф 400x400x230 комплект [1, 2, 4] с нагревателем, без оптического кросса
NSB-4040H1F1 |  | B404H1F1 | Шкаф 400x400x230 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом
NSB-4040H3F1 |  | B404H3F1 | Шкаф 400x400x230 комплект [1, 2, 3, 4] с нагревателем и оптическим кроссом
NSB-3860 |  | B386H0F0 | Шкаф 380x600x210 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса
NSB-3860F1 |  | B386H0F1 | Шкаф 380x600x210 комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом
NSB-3860H1 |  | B386H1F0 | Шкаф 380x600x210 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса
NSB-3860H3 |  | B386H3F0 | Шкаф 380x600x210 комплект [1, 2, 4] с нагревателем, без оптического кросса
NSB-3860H1F1 |  | B386H1F1 | Шкаф 380x600x210 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом
NSB-3860H3F1 |  | B386H3F1 | Шкаф 380x600x210 комплект [1, 2, 3, 4] с нагревателем и оптическим кроссом
NSB-6060 |  | B606H0F0 | Шкаф 600x600x210 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса
NSB-6060F1 |  | B606H0F1 | Шкаф 600x600x210 комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом
NSB-6060H1 |  | B606H1F0 | Шкаф 600x600x210 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса
NSB-6060H3 |  | B606H3F0 | Шкаф 600x600x210 комплект [1, 2, 4] с нагревателем, без оптического кросса
NSB-6060H1F1 |  | B606H1F1 | Шкаф 600x600x210 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом
NSB-6060H3F1 |  | B606H3F1 | Шкаф 600x600x210 комплект [1, 2, 3, 4] с нагревателем и оптическим кроссом
NSB-2031 |  | E203H0F0 | Шкаф 200x300x120 комплект [1] без нагревателя и оптического кросса
NSB-2030 |  | B203H0F0 | Шкаф 200x300x155 комплект [1] без нагревателя и оптического кросса
NSP-xxyy ¦ полиэстер ¦ Glass Reinforced Polyester ¦ IP66
NSP-3040 |  | P304H0F0 | Шкаф 300x400x200 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса
NSP-3040F1 |  | P304H0F1 | Шкаф 300x400x200 комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом
NSP-3040H1 |  | P304H1F0 | Шкаф 300x400x200 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса
NSP-3040H3 |  | P304H3F0 | Шкаф 300x400x200 комплект [1, 2, 4] с нагревателем, без оптического кросса
NSP-3040H1F1 |  | P304H1F1 | Шкаф 300x400x200 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом
NSP-3040H3F1 |  | P304H3F1 | Шкаф 300x400x200 комплект [1, 2, 3, 4] с нагревателем и оптическим кроссом
NSP-4040 |  | P404H0F0 | Шкаф 400x400x200 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса
NSP-4040F1 |  | P404H0F1 | Шкаф 400x400x200 комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом
NSP-4040H1 |  | P404H1F0 | Шкаф 400x400x200 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса
NSP-4040H3 |  | P404H3F0 | Шкаф 400x400x200 комплект [1, 2, 4] с нагревателем, без оптического кросса
NSP-4040H1F1 |  | P404H1F1 | Шкаф 400x400x200 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом
NSP-4040H3F1 |  | P404H3F1 | Шкаф 400x400x200 комплект [1, 2, 3, 4] с нагревателем и оптическим кроссом
NSP-4060 |  | P406H0F0 | Шкаф 400x600x230 комплект [1] с вентилятором, без нагревателя и оптического кросса
NSP-4060F1 |  | P406H0F1 | Шкаф 400x600x230 комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом
NSP-4060H1 |  | P406H1F0 | Шкаф 400x600x230 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса
NSP-4060H3 |  | P406H3F0 | Шкаф 400x600x230 комплект [1, 2, 4] с нагревателем, без оптического кросса
NSP-4060H1F1 |  | P406H1F1 | Шкаф 400x600x230 комплект [1, 2, 3] с нагревателем и оптическим кроссом
NSP-4060H3F1 |  | P406H3F1 | Шкаф 400x600x230 комплект [1, 2, 3, 4] с нагревателем и оптическим кроссом
Базовые комплекты шкафов со встроенным термоэлектрическим кондиционером
NSB-3838C2 |  | B383C2F0 | Шкаф 380x380x210 комплект [1, 4, 5], с охладителем TC-100-AC: Cover_AC_S0_100W
NSB-4040C4 |  | B404C4F0 | Шкаф 400x400x230 комплект [1, 4, 5], с охладителем TC-200-AC: Cover_AC_S0_200W
NSB-3860C4 |  | B386C4F0 | Шкаф 380x600x210 комплект [1, 4, 5], с охладителем TC-200-AC: Cover_AC_S0_200W
NSP-4060C4 |  | P406C4F0 | Шкаф 400x600x230 комплект [1, 4, 5], с охладителем TC-200-AC: Cover_AC_S0_200W
Дополнительная комплектация NSBox-xxx
Механические Устройства
NSBon-00 |  | R2383210 | Крепление внутри шкафа для оборудования. МН-210 x 1
NSBon-01 |  | EMW-KKC-400-600 | Крепление шкафа на мачту/столб: на опорах Ø 40-500 или □ 60-260 мм
NSBon-02 | * | R2361000 | Дождевая крыша/ козырек от прямых солнечных лучей, н/ж (300x210)
NSBon-03 | * | R2472000 | Дождевая крыша/ козырек от прямых солнечных лучей, н/ж (380x210)
NSBon-34 | * | R2473000 | Дождевая крыша/ козырек от прямых солнечных лучей, н/ж (600x210)
NSBon-04 |  | R2576000 | Ручка с замочным вкладышем, замок, 2 ключа
NSBon-07 | * | H2380600 | IZOLUX: Теплоизоляция из вспененного полиэтилена с фольгированием ПЕНОФОЛ 5 мм
Электрические Устройства
NSBon-05 |  | R4127010 | Концевой выключатель с держателем.
NSBon-08 |  | R2506100 | Розетка на DIN-рейку с заземляющим контактом.
NSBon-16 |  | K064801T | Контроллер состояния антивандальных датчиков и напряжения питания, 1 Ethernet
NSBon-36 | * | CS18A240 | Система холодного старта 240VAС/18A
NSBon-47 |  | PP24V24W | 10/100/1000T трансивер - конвертер PoE, вход 802.3af/at/bt PoE ¦ выход 24V Passive PoE
NSBon-49 | * | C48VDC12 | Преобразователь питания. Input 48VDC - Output 12 VDC, клеммники 4 шт
NSBon-51 |  | SS20L24V | Контроллер заряда АКБ от солнечной панели 20A ¦ 24V ¦ PWM, реле, монтажный комплект
Устройства защиты питающих линий и линий Ethernet
NSBon-09 | * | УЗМДР220 | Устройство защиты питающих линий 220В от скачков напряжения. УЗМ-220/УЗДР-220
NSBon-10 |  | TУЗП-220 | Устройство защиты питающих линий 220В. УЗП-220
NSBon-11 |  | TУЗП-320 | Устройство защиты питающих линий 220В. PV-III (AC320/5r + N-PE/5)
NSBon-14 |  | CEVP1GEP | Молниезащита и защита от перенапряжения для 1 Ethernet порта с PoE 802.3af/3at/3bt, 1 патч-корд
NSBon-15 |  | CEVP4GEP | Молниезащита и защита от перенапряжения для 4 Ethernet портов с PoE 802.3af/3at/3bt, 4 патч-корда
NSBon-17 |  | TУЗП-040 | Устройство защиты низковольтных цепей питания. OVP 40x2
Встраиваемые Системы Питания 24VAC для поворотных камер
NSBon-31 |  | T2202401 | Трансформатор тороидальный ОСМ Т 220/24-0,1 IP55, 0.10кВА
NSBon-32 |  | T2202416 | Трансформатор тороидальный ОСМ Т 220/24-0,16 IP55, 0.16кВА
NSBon-33 |  | T2202425 | Трансформатор тороидальный ОСМ Т 220/24-0,25 IP55, 0.25кВА
Уличные Блоки Питания 24VAC для поворотных камер
NSBon-31-1 |  | I2202401 | Блок питания (трансформатор) для поворотных видеокамер: вход 220VAC, выход 24В AC IP66, 0.10кВА
NSBon-32-1 |  | I2202416 | Блок питания (трансформатор) для поворотных видеокамер: вход 220VAC, выход 24В AC IP66, 0.16кВА
NSBon-33-1 |  | I2202425 | Блок питания (трансформатор) для поворотных видеокамер: вход 220VAC, выход 24В AC IP66, 0.25кВА
Оригинальные устройства
NSBon-06 |  | LBM2AC22 | Комплект светильников для освещения шкафа. Две LED лампы с выключателем. NSBox Lighting
NSBon-06-1 |  | LBM1AC22 | Комплект светильников для освещения шкафа. Одна LED лампа с выключателем. NSBox Lighting
NSBon-06-2 |  | LBM0AC22 | Комплект светильников для освещения шкафа. Одна LED лампа без выключателя. NSBox Lighting
NSBon-18 |  | FH75AC22 | Нагреватель с вентилятором для монтажного шкафа, монтаж на DIN-рейку. NSBox Heating. 75W
NSBon-18-1 |  | FH75AW22 | Нагреватель с вентилятором для монтажного шкафа, монтаж на дверь шкафа. NSBox Heating. 75W
NSBon-19 |  | FAC22F80 | Комплект антивандальных вентиляторов с фильтром ¦ 2x кожух+вентилятор+фильтр
NSBon-55 |  | FODFLS12 | Оптический кросс на 12 LC адаптеров и пигтейлов для SM кабелей с креплением
NSBon-54 |  | FODFSS12 | Оптический кросс на 12 SC адаптеров и пигтейлов для SM кабелей с креплением
NSBon-53 |  | FODFLM12 | Оптический кросс на 12 LC адаптеров и пигтейлов для MM кабелей с креплением
Термоэлектрические кондиционеры (-40 ~ +70°C)
NSBon-40 |  | TC-100-AC | Термоэлектрический кондиционер. Cover_AC_S0_100W, 220VAC, IP66, защитный кожух, Russia
NSBon-40-2 |  | TC-200-AC | Термоэлектрический кондиционер. Cover_AC_S2_200W, 220VAC, IP66, защитный кожух, Russia
Устройства регистрации и связи
NSBon-44 |  | NSP49001 | Видеорегистратор: 1 10/100/1000T, 4 10/100T PoE, 2 USB, HDMI, 9 каналов, до 10Tb, 48VDC
NSBon-45 |  | NSN09001 | Видеорегистратор на DIN рейку: 1 10/100/1000T, 2 USB, HDMI, 9 каналов, до 4Tb, 12VDC
NSBon-61 |  | LTP0M330 | Промышленный 4G LTE маршрутизатор: 1 WAN, 1 LAN, 1 RS232, DI/DO, 1 micro SIM Slot
NSBon-63 |  | LTP0M301 | Промышленный 4G LTE маршрутизатор: 1 WAN, 3 LAN, 2 RS232, 1 RS485, DI/DO, 2 SIM Slots
NSBon-59 |  | LT270157 | Внешняя антенна: GSM 900/1800 ¦ 4G LTE/ 3G/ WiMax ¦ Wi-Fi, кабель 3м
- | * | Отмеченные устройства поставляются только в составе NSBox-xxx или NSB-xxx, и фактически и по документам. Для нормального функционирования данных устройств требуются слесарные и/или электротехнические работы
Всепогодные ИБП
Вых. напряжение: 24VDC
NSBox-UPS-2453 |  | U2D4523F | Всепогодный ИБП DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 15Ah x2, NSB-3838H2 шкаф без нагревателя
NSBox-UPS-2453H |  | U2D4523H | Всепогодный ИБП DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 15Ah x2, NSB-3838H3 шкаф с нагревателем
Вых. напряжение: 48VDC
NSBox-UPS-1873 |  | U1D8743F | Всепогодный ИБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H2 шкаф без нагревателя
NSBox-UPS-1873H |  | U1D8743H | Всепогодный ИБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H3 шкаф с нагревателем
NSBox-UPS-2873 |  | U2D8743F | Всепогодный ИБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H2 шкаф без нагревателя
NSBox-UPS-2873H |  | U2D8743H | Всепогодный ИБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H3 шкаф с нагревателем
NSBox-UPS-3873 |  | U3D8743F | Всепогодный ИБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H2 шкаф без нагревателя
NSBox-UPS-3873H |  | U3D8743H | Всепогодный ИБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H3 шкаф с нагревателем
NSBox-UPS-5873 |  | U5D8743F | Всепогодный ИБП NR-48VDC-480/500VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H2 шкаф без нагревателя
NSBox-UPS-5873H |  | U5D8743H | Всепогодный ИБП NR-48VDC-480/500VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H3 шкаф с нагревателем
Вых. напряжение: 220VAC+48VDC
NSBox-UPS-4876 |  | U4A8746F | Всепогодный ИБП NR-48VDC-480/500VA/220VAC-300VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3860H2 без нагревателя
NSBox-UPS-4876H |  | U4A8746H | Всепогодный ИБП NR-48VDC-480/500VA/220VAC-300VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3860H3 с нагревателем
NSBox-UPS в базовой комплектации поставляются без установленных АКБ, только монтажный комплект. Заказать установку АКБ, а также, любой другой размер или материал изготовления монтажного шкафа можно дополнительно при контакте с менеджером.
Аккумуляторные батареи
DTM-12022 |  |  | Аккумуляторная батарея Delta DTM 12022, 12V 2.2Ah, AGM, -20~+60°C, 178x35x61mm, 1kg
СК-1207 |  |  | Аккумуляторная батарея Восток СК-1207, 12V 7Ah, AGM, -20~+60°C, 151x65x100mm, 2.3kg
СК-1209 |  |  | Аккумуляторная батарея Восток СК-1209, 12V 9Ah, AGM, -20~+60°C, 151x65x100mm, 2.6kg
GEL 12-15 |  |  | Аккумуляторная батарея Delta GEL 12-15, 12V 15Ah, GEL, -20~+60°C, 151x98x100mm, 3.7kg
GEL 12-45 |  |  | Аккумуляторная батарея Delta GEL 12-45, 12V 45Ah, AGM+GEL, -20~+60°C, 196x166x173mm, 14kg
PoE оборудование: коммутаторы, конвертеры, инжекторы, удлинители, Passive PoE
PoE коммутаторы с управлением (Коммутаторы L2/ L2+)
DAS-2G16GP |  | 47P6018G | Коммутатор L2 Managed: 16 10/100/1000T PoE 30W + 2 SFP/1G (280W)
DAS-4G24GP |  | 47P7526G | Коммутатор L2 Managed: 24 10/100/1000M PoE 30W + 2 SFP/1G + 2 1G TP/SFP Combo (370W)
NIS-3500-2204PGE |  | 63P4G402 | Коммутатор L2 Managed: 4 10/100/1000T PoE 30W + 2 SFP/1G, -40~+75°C
NIS-3500-5204PGE |  | 63P4G462 | Коммутатор L2 Managed: 4 10/100/1000T PoE 30W + 2 SFP/1G, -40~+75°C
NIS-3500-3204PGE |  | 63P4G403 | Коммутатор L2 Managed: 4 10/100/1000T PoE 802.3bt + 2 SFP/1G + 1 TP/1G, -40~+75°C
NIS-3500-3412PGE |  | 63PY0804 | Коммутатор L2 Managed: 8 10/100/1000T PoE 36W + 2 SFP/1G + 2 SFP/2.5G
NIS-3500-5408PGE |  | 69PG0804 | Коммутатор L2 Managed: 8 10/100/1000T PoE 802.3bt + 4 SFP/1G, -40~+75°C
NIS-3500-2408PGX |  | 63PX1204 | Коммутатор L2 Managed: 8 10/100/1000T PoE 30W + 4 1G/2.5G/10G SFP+, -40~+75°C
NIS-3500-3426PGE |  | 63PY1622 | Коммутатор L2 Managed: 16 10/100/1000T PoE 30W + 2 SFP/1G/2.5G + 2 TP/1G, -40~+75°C
NIS-3500-2216PGX |  | 63PX1602 | Коммутатор L2 Managed: 16 10/100/1000T PoE 30W + 2 1G/2.5G/10G SFP+, -40~+75°C
PoE коммутаторы, конвертеры неуправляемые
NIS-3200-122PSG |  | 69P2SG92 | Коммутатор Unmanaged: 2 TP/1G PoE 802.3bt + 2 SFP/1G, 48-56VDC, -40~75°C, PD reboot
NIS-3200-112PSG |  | 69P1SY92 | Коммутатор Unmanaged: 2 TP/1G PoE 802.3bt 90W + 1 SFP/1G/2.5G + 1 TP/1G, 48~56VDC, PD reboot
NIS-3200-104PSG |  | 66P4SG05 | Коммутатор Unmanaged: 4 TP/1G PoE 30W + 1 SFP/1G, 24-56 VDC Booster, -40~75°C
NIS-3200-105PSG |  | 63P4SG51 | Коммутатор Unmanaged: 4 TP/1G PoE 30W + 1 TP/1G, 48-56VDC, -40~75°C, PD reboot
NIS-3200-105PSGB |  | 66P4SG51 | Коммутатор Unmanaged: 4 TP/1G PoE 30W + 1 TP/1G, 24-56 VDC Booster, -40~75°C
NIS-3200-204PSG |  | 63P4SG24 | Коммутатор Unmanaged: 4 TP/1G PoE 30W + 2 SFP/1G, 44-57VDC, -40~75°C, PD reboot
NIS-3200-218PSG |  | 63P8SG28 | Коммутатор Unmanaged: 8 TP/1G PoE 30W + 2 SFP/1G, 48-56VDC, -40~75°C, PD reboot
NIS-3200-216PSG |  | 63P16SG2 | Коммутатор Unmanaged: 16 TP/1G PoE 30W + 2 SFP/1G, 48-56VDC, -40~75°C, PD reboot
PoE инжекторы.
NIP-111PGB |  | 66P1IG36 | 1 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3at/af 36 Вт, 24-56VDC Booster, -40~+75°C
NIP-172PGB |  | 66P1IG95 | 1 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3bt/at/af 95 Вт, 24-56VDC Booster, -40~+75°C
NIP-191PG |  | 62P1IG95 | 1 10/100/1000M Ultra PoE-инжектор 95 Вт, БП 48-56VDC, -40~+75°C
NIP-404PG |  | 62P4IG30 | 4 10/100/1000M PoE-инжектор 802.3at/af 30 Вт, БП 48-56VDC внешний, 0~50°C
PoE удлинители. PoE Extenders
NRP-112PR |  | 63P1G311 | Удлинитель: 2 Ethernet 10/100/1000T + PoE 30W, 1 PD/ 1 PSE, 0~50°C
NRP-112PRi |  | 63P1G411 | Удлинитель: 2 Ethernet 10/100/1000T + PoE 30W, 1 PD/ 1 PSE, -40~50°C
NRP-191PRi |  | 69P1GE29 | Удлинитель: 2 Ethernet 10/100/1000T + PoE 802.3bt/at/af 95W, 1 PD/ 1 PSE, -40~65°C
NRP-192PRi |  | 69P2GE69 | Удлинитель: 3 Ethernet 10/100/1000T + PoE 802.3bt/at/af 95W, 1 PD/ 2 PSE, -40~65°C
Защита от импульсного перенапряжения для портов Ethernet
NSP-121PGi |  | USP210GE | Всепогодное устройство защиты Ethernet 10/100/1000T + PoE, 10KV/20KA, -40~65°C
NSBon-15 |  | CEVP4GEP | Молниезащита и защита от перенапряжения для 4 Ethernet портов с PoE 802.3af/3at/3bt, 4 патч-корда
IP-оборудование: коммутаторы, медиаконвертеры
Коммутаторы агрегации с медными и оптическими (SFP слот) портами
DAS-26G |  | 45F2028X | Коммутатор L3: 20x 100/1000M SFP + 4 100/1000M TP/SFP Combo + 4 10G SFP+
DAS-24G |  | 45F1624A | Коммутатор L2+: 16x 100/1000M SFP + 8 100/1000M TP/SFP Combo
Промышленные Коммутаторы L2 серии NIS-3500 с управлением SNMP, CLI, Telnet, Web
NIS-3500-2408GE |  | 65LGG012 | Коммутатор L2 Managed: 8 10/100/1000Base-T + 4 100M/1G SFP, 12-48VDC, -40~+75°C
NIS-3200-008G |  | 64G80002 | Коммутатор Unmanaged: 8 10/100/1000Base-T, 12-58VDC, -40~75°C
NIS-3200-208GS |  | 62G8SFP2 | Коммутатор Unmanaged: 8 10/100/1000Base-T + 2 SFP/1G, 12-58VDC, -40~75°C
Медиаконвертеры Gigabit Ethernet с SFP
NIC-3200-101CG |  | 61G1MFP1 | Медиаконвертер: 1 10/100/1000Base-T + 1 SFP/1G, LFP, 12~56VDC, mini size, -40~+75°C
NFG-SFP |  | 42FCTSFP | Медиаконвертер: 1 10/100/1000Base-T + 1 SFP/1G, БП 5V/2A, 0~+50°C
Медиаконвертеры Fast Ethernet, одноволоконные / двухволоконные ¦ 12VDC
NF-W02R/A |  | 41FRWA02 | MC single fiber: 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, 20 km (A), 12VDC, mini size, -10~+55°C, DIN-rail clip
NF-W02R/B |  | 41FRWB02 | MC single fiber: 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, 20 km (B), 12VDC, mini size, -10~+55°C, DIN-rail clip
NF-S0M/R |  | 40FRM002 | Медиаконвертер двухволоконный: 1310нм, MM, SC, 2 км, БП 12V/1A, 0~+50°C, пластик
NF-S02/R |  | 40FRS020 | Медиаконвертер двухволоконный: 1310нм, SM, SC, 20 км, БП 12V/1A, 0~+50°C, пластик
NF-W02R/B |  | 40FRWB02 | Медиаконвертер одноволоконный: 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, 20 км (тип B), БП 12V/1A, пластик
Полезные аксессуары: корзины, кронштейны, переходники
NBR-4150 |  | BRAC4150 | Кронштейн для камеры настенный/ потолочный с кабель-каналом, 80x160 мм
NBR-9201 |  | BRAC9201 | Кронштейн для камеры настенный/ потолочный с кабель-каналом, 120x155 мм
DCM-TC |  |  | Переходник DC Male Ø 2.1 (штекер) в терминальный блок
DCF-TC |  |  | Переходник DC Female Ø 2.1 (гнездо) в терминальный блок
DINCLIP-25 |  |  | Кронштейн для установки конвертеров на DIN-рейку, ширина 25 мм
Clamp-307DIN |  |  | Кронштейн для установки конвертеров qBRIDGE-307x, NF-W02R на DIN рейку
LCLC90SM |  |  | Оптический патчкорд LC-LC90 градусов, 0.5 м, SM
LCSC90SM |  |  | Оптический патчкорд LC-SC90 градусов, 0.5 м, SM
LCLC90MM |  |  | Оптический патчкорд LC-LC90 градусов, 0.5 м, MM
LCSC90MM |  |  | Оптический патчкорд LC-SC90 градусов, 0.5 м, MM
SCLC90SM |  |  | Оптический патчкорд SC-LC90 градусов, 0.5 м, SM
SCSC90SM |  |  | Оптический патчкорд SC-SC90 градусов, 0.5 м, SM
SCLC90MM |  |  | Оптический патчкорд SC-LC90 градусов, 0.5 м, MM
SCSC90MM |  |  | Оптический патчкорд SC-SC90 градусов, 0.5 м, MM
Источники питания на DIN-рейку. ACRO. Вход 100-240VAC/120-370VD
AD1024-12F |  |  | Выход 24W, 12V 2A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену
AD1024-24F |  |  | Выход 24W, 24V 1A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену
AD1048-24FS |  |  | Выход 48W, 24V 2A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену
AD1048-48FS |  |  | Выход 48W, 48V 1A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену
AD1048-55FS |  |  | Выход 48W, 55V 0.9A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену
AD1072-12F |  |  | Выход 72W, 12V 6A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену
AD1100-24F |  |  | Выход 100W, 24V 4A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену
AD1100-48F |  |  | Выход 100W, 48V 2A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену
AD1150-12F |  |  | Выход 150W, 12V12.5A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену
AD1150-24F |  |  | Выход 150W, 24V 6.3A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену
AD1150-48F |  |  | Выход 150W, 48V 3.2A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену
AD1150-55F |  |  | Выход 150W, 55V 2.8A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену
AD1240-48S |  |  | Выход 240W, 48V 5A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену
AD1240-48SR |  |  | Выход 240W, 55V 4.4A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену
AD1360-48SR |  |  | Выход 360W, 55V 6.5A , -40...70°C, на DIN-рейку, стену
AD1500-24S |  |  | Выход 500W, 24V 21A , -20...70°C, на DIN-рейку, стену
AD1500-48SR |  |  | Выход 500W, 55V 9A , -20...70°C, на DIN-рейку, стену
LIF480-10B48R2 |  |  | Выход 480W, 48V 10A , -40...70°C, на DIN-рейку
Преобразователи питания ¦ DC-DC Converters
NSBon-47 |  | PP24V24W | 10/100/1000T трансивер - конвертер PoE, вход 802.3af/at/bt PoE ¦ выход 24V Passive PoE
SFP модули 155 Mbps / 1.25 Gbps в промышленном исполнении (Industrial -40°C ~ +85°C)
155 Mbps двухволоконные [dual fiber] одноволоконные [single fiber Bi-Di]
SF-W0M/A-I |  | NC3115-M2-I | SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1310Tx/ 1550Rx, MM, SC, IND, 2км
SF-W0M/B-I |  | NC5515-M2-I | SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1550Tx/ 1310Rx, MM, SC, IND, 2км
SF-W02/AL-I |  | NK3115-20-I | SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, LC, IND, 20 км
SF-W02/BL-I |  | NK5515-20-I | SFP модуль одноволоконный, 155 Mbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, LC, IND, 20 км
1.25 Gbps двухволоконные [dual fiber] одноволоконные [single fiber Bi-Di]
SFG-MM2-I |  | NM3112-02-I | SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 1310 нм, MM, LC, IND, 2км
SFG-SXMM-DI |  | NM8512-M5-DI | SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 850 нм, MM, LC, IND, DMI, 0,5км
SFG-L01-I |  | NI3112-10-I | SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 1310 нм, SM, LC, IND, 10км
SFG-L01-DI |  | NI3112-10-DI | SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 1310 нм, SM, LC, IND, DMI, 10 км
SFG-L04-DI |  | NI3112-40-DI | SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 1310 нм, SM, LC, IND, DMI, 40 км
SFG-W0M/A-I |  | NC3112-M5-I | SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, MM, SC, IND, 0,5 км
SFG-W0M/B-I |  | NC5512-M5-I | SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, MM, SC, IND, 0,5 км
SFG-WL3/A-DI |  | NC3112-03-DI | SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 3 км / 6dB, DMI
SFG-WL3/B-DI |  | NC5512-03-DI | SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, IND, 3 км / 6dB, DMI
SFG-W01/U-DI |  | NK3112-10-DI | SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1490Rx, SM, LC, IND, 10 км/12dB, DMI
SFG-W01/D-DI |  | NK4912-10-DI | SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1490Tx/ 1310Rx, SM, LC, IND, 10 км/12dB, DMI
SFG-W02/A-I |  | NC3112-20-I | SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 20 км/14dB
SFG-W02/B-I |  | NC5512-20-I | SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, IND, 20 км/14dB
SFG-W02/A-DI |  | NC3112-20-DI | SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 20 км/14dB, DMI
SFG-W02/B-DI |  | NC5512-20-DI | SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, IND, 20 км/14dB, DMI
SFG-W04/A-DI |  | NC3112-40-DI | SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, IND, 40 км/21dB, DMI
SFG-W04/B-DI |  | NC5512-40-DI | SFP модуль одноволоконный, 1.25 Gbps, 1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, IND, 40 км/21dB, DMI
10 Gbps двухволоконные [dual fiber] одноволоконные [single fiber Bi-Di]
SFG10-L01-I |  | NS3110-10-I | SFP+ модуль двухволоконный, 10 Gbps, 1310 нм, SM, LC, IND, DMI, 10 км
SFG10-W01/A-I |  | NK2710-10-I | SFP+ модуль одноволоконный, 10 Gbps, 1270Tx/ 1330Rx, SM, LC, IND, 10 км/11dB, DMI
SFG10-W01/B-I |  | NK3310-10-I | SFP+ модуль одноволоконный, 10 Gbps, 1330Tx/ 1270Rx, SM, LC, IND, 10 км/11dB, DMI
SFG10-L04 |  | NS5510-40 | SFP+ модуль двухволоконный, 10 Gbps, 1550 нм, SM, LC, 40 км, DMI, 0 ~ 50°C
SFP модули RJ45 / Copper SFP
SFT-C11 |  | NT1112-X1 | SFP 10/100/1000Base-T RJ45 100m ( 0°C ~ +70°C)
SFT-C11-I |  | NT1112-X1-I | SFP 10/100/1000Base-T RJ45 100m (-40°C ~ +85°C) Industrial
SFP модули 155 Mbps / 1.25 Gbps / 10 Gbps в коммерческом исполнении ( 0°C ~ +70°C)
SFP 1.25 Gbps двухволоконные [dual fiber], одноволоконные [single fiber Bi-Di]
SFG-L02-D |  | NI3112-20-D | двухволоконный: 1310 нм, SM, LC, 20 км, DMI (Diagnostic Monitoring Interface)
SFG-X12-D |  | NI5512-12-D | SFP модуль двухволоконный: 1550 нм, SM, LC, 120 км / 28dB, DMI
SFG-W02/BL-D |  | NK5512-20-D | SFP модуль одноволоконный: 1550Tx / 1310Rx, SM, LC, DMI 20 км / 14dB
SFP 155 Mbps двухволоконные [dual fiber], одноволоконные [single fiber Bi-Di]
SF-W02/A |  | NC3115-20 | SFP модуль одноволоконный: 1310/ 1550нм, SM, SC, 20 км
SF-W02/B |  | NC5515-20 | SFP модуль одноволоконный: 1550/ 1310нм, SM, SC, 20 км
SF-W04/A |  | NK3115-40 | SFP модуль одноволоконный: 1310/ 1550нм, SM, LC, 40 км
Устройства доступа по каналам E1-E3 ( E1-E3 конвертеры; мультиплексоры инверсные и Drop-Insert)
Мультиплексор Drop-Insert (вставки-выделения) трафика Ethernet в каналe E1
qBRIDGE-201 |  | 36BEU201 | Мультиплексор Drop-Insert: E1 + LAN в порт E1 (framed), DIP switch, 220VAC
qBRIDGE-201-DC |  | 36BED201 | Мультиплексор Drop-Insert: E1 + LAN в порт E1 (framed), 220VAC/ -36-72VDC
TDMoIP шлюзы
qBRIDGE-ToP |  | 36TOP120 | Шлюз TDMoIP: 1xE1, 2 x Ethernet (LAN/WAN), Console, 220VAC/ -42-64VDC